www.avatok.ru                                                                                                                                                                     www.avatok.tech

Опросный лист для подбора оборудования для сухой очистки промышленных газов

Примечание: * - поля, обязательные для заполнения.

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| * | Наименование предприятия: |  |
| * | Адрес: |  |
| * | Контактное лицо (ФИО): |  |
| * | Телефон: |  |
| * | e-mail: |  |
| 1* | Объемный расход воздуха, поступающего на очистку, м3/час: | минимальный | нормальный | максимальный |
| 2* | Температура газов на входе в установку газоочистки, 0С: | минимальная | рабочая | максимальная |
| 3* | Массовая концентрация взвешенных в воздухе частиц пыли перед очисткой, (г/м3) |  |
| 4* | Требуемая массовая концентрация взвешенных в воздухе частиц пыли после очистки, (мг/м3) |  |
| 5* | Характеристика взвешенных в воздухе частиц: — химический состав; — фракционный (дисперсный) состав; — плотность; — насыпная плотность; — угол естественного откоса; — гигроскопичность; — слипаемость; — абразивность; — возгораемость; — взрывоопасность; |  |
| 6* | Система удаления продуктов очистки из аппарата газоочистки: — способ удаления (ручной, автоматический); — требуемая отметка низа выпускных отверстий; |  |
| 7* | Предполагаемое размещение газоочистного аппарата (в помещении, на открытой площадке) — размер помещения или площадки, на которой может быть установлен фильтр; — высота потолков; — характеристика погодных условий по ГОСТ 15150-60; |  |
| 8* | Требования по взрыво- и пожаробезопасности |  |
| 9* | Необходимость рециркуляции очищенного воздуха (возврат очищенного воздуха в рабочую зону). |  |
| 10 | Краткое описание технологического процесса, работы оборудования объектов газоочистки |  |
| 11 | Характеристика существующей системы газоочистки (если таковая имеется) |  |
| 12 | Режим работы оборудования (непрерывный, периодический, фонд машинного времени оборудования) |  |
| 13 | Температура точки росы, 0С: содержание водяных паров или иных паров жидкостей в очищаемых газах, г/нм3 сух. газа |  |
| 14 | Типы существующих или запроектированных вентиляторов и их характеристики (производительность, напор, число оборотов); тип, мощность и число оборотов электродвигателей |  |
| 15 | Наличие сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80 с указанием рабочего давления, производительности и класса его загрязненности, МПа (класс), наличие осушителя воздуха, температуры точки росы сжатого воздуха. |  |
| 16 | Прочая информация |  |

Ответственный представитель заказчика:

| (ФИО) |  | (должность) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата заполнения «___    »  ________                 20     г.

Заполненный лист просим отправить по электронной почте info@avatok.ru